附件1：排烟设备清洗明细表

| 编号 | 地点 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 餐 厅 | 一餐厅烟罩（带防火篦子） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 28米 |
| 2 |  | 一餐厅烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 36米 |
| 3 |  | 一餐厅风机（带外墙上的油渍） | 风机叶轮达到表面85％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污 | 3台 |
| 4 | 二 餐 厅 | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 44米 |
| 5 |  | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） |  | 82米 |
| 6 |  | 柜式风机 |  | 4台 |
| 7 | 三 餐 厅 | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 8米 |
| 8 |  | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） |  | 21米 |
| 9 |  | 柜式风机 |  | 1台 |
| 10 | 一 餐 厅 | 一、二楼风扇 | 表面99%的污物去除。 | 26个 |
| 11 |  | 一楼灯架 |  | 24个 |
|  |  | 厨房墙面(包括纱网、顶棚) |  | 760㎡ |
| 12 |  | 一楼消毒间玻璃、顶棚 |  | 顶棚30㎡ |
| 13 | 三 餐 厅 | 厨房、面案间顶棚（PVC板） | 表面99%的污物去除。 | 80㎡ |
| 14 |  | 后走廊墙面、顶 |  | 500㎡ |
| 15 |  | 后走廊窗 （每个1.25m*0.8m）、排气扇全部 |  | 11个 |
| 16 |  | 电风扇 |  | 36个 |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  | 大厨房与售饭间玻璃隔断清洗 | 表面99%的污物去除。 | 13㎡ |
| 19 |  | 大厨房墙面顶部以下1米， | 表面99%的污物去除。 | 35㎡ |